第一题

某高速公路工程于2009年取得环评批复，2010年3月开工建设，2012 年9 月建成通车

试营运。路线全长160km，双向四车道，设计行车速度100km/h,路基宽度26m,设互通立交

6 处，特大桥1座，大中小桥若干;服务区4 处，收费站6处，养护工区2 处。试营运其期

日平均交通量约为工程可行性研究报告预测交通量的68%。建设单位委托开展竣工环境保

护验收调查。

环境保护行政主管部门批复的环评文件载明：路线在Q 自然保护区(保护对象为某种

国家重点保护鸟类及其栖息地)实验区内路段长限制在5km 之内;实验区内全路段应采取

隔声和阻光措施;沿线有声环境敏感点13 处(居民点12 处和S 学校)，S 学校建筑物为平

房，与路肩水平距离30m,应在路肩设置长度不少于180m 的声屏障;养护工区、收费站、

服务区污水均应处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)二级标准。

初步调查表明：工程路线略有调整，实际穿越Q 自然保护区实验区的路段长度为4.5

㎞，全路段建有声屏障(非透明)或密植林带等隔声阻光措施;沿线声环境敏感点11 处，

相比环评阶段减少2处居民点;S学校建筑物与路肩水平距离40m，高差未变，周边地形开

阔，路肩处建有长度为180m的直立型声屏障;服务区等附属设施均建有污水处理系统，排

水按《污水综合排放标准》(GB8978-1996)一级标准设计。

问题：

1、对于 Q 自然保护区，生态影响调查的主要内容有哪些?

2、对于居民点，声环境影响调查的主要内容有哪些?

3、为确定声屏障对 S 学校的降噪量，应如何布设监测点位?

4、按初步调查结果，污水处理系统能否通过环保验收?说明理由。

第二题

某油田开发工程位于东北平原地区，当地多年平均降水量780mm，第四系由砂岩、泥

岩、粉砂岩及砂砾岩构成;地下水含水层自上而下为第四系潜水层(埋深3～7m)、第四系

承压含水层(埋深6.8～14.8m)、第三系中统大安组含水层(埋深80～130m)、白垩系上统

明水组含水层(埋深150～2000m);第四系潜水与承压水间有弱隔水层。油田区块面积为

60km2，区块内地势较平坦，南部、西部为草地，无珍稀野生动植物;北部、东部为耕地，

分布有村庄。

本工程建设内容包括：生产井552 口(含油井411 口，注水井141 口)，联合站1 座，

输油管线210 员km，注水管线180km，伴行道路23km。工程永久占地56hm2，临时占地

540 hm2。油田开发井深1343～1420m(垂深)。本工程开发活动包括钻井、完井、采油、集

输、联合站处理、井下作业等过程，钻井过程使用的钻井泥浆主要成分是水和膨润土。工程

设计采用注水、机械采油方式，采出液经集输管线输送至联合站进行油、气、水三相分离，

分离出的低含水原油在储油罐暂存，经站内外输泵加压、加热炉加热外输;分离出的加热伴

生天然气进入储气罐，供加热炉作燃料，伴生天然气不含硫，分离出的含油污水经处理满足

回注水标准后全部输至注水井回注采油井。

问题：

1、指出联合站排放的2 种主要大气污染物。

2、给出本工程环评农业生态系统现状调查内容。

3、分别说明钻井、采油过程中产生的一般工业固体废物和危险废物。

4、分析采油、集输过程可能对第四系承压水产生污染的途径。

第三题

北方某城市地势平坦，主导方向为东北风，当地水资源缺乏，城市主要供水水源为地下

水，区域已出现大面积地下水降落漏斗区。城市西北部有一座库容3.2×107m3 水库，主要

功能为防洪、城市供水和农业用水。该市现有的城市二级污水处理厂位于市区南部，处理为

1.0×105t/d，污水处理达标后供位于城市西南的工业区再利用。

现拟在城市西南工业区内分期建设热电联产项目。一期工程拟建1台350MW 热电联产

机组，配1 台1160 t/h 的粉煤锅炉。汽机排汽冷却拟采用二次循环冷却方式，配1 座自然通

风冷却塔(汽机排汽冷却方式一般有直接水冷却、空冷和二次循环冷水冷却)。采用高效袋

式除尘、SCR脱硝、石灰石-石膏脱硫方法处理锅炉烟气，脱硝效率80%，脱硫效率95%，

净化后烟气经210m 高的烟窗排放。SCR 脱硝系统氨区设一个100m3的液氨储罐，储量为

55t。生产用水主要包括化学系统用水、循环冷却系统用水和脱硫系统用水，新鲜水用水量

分别为4.04×105t/a、2.89×106t/a、2.90×105t/a，拟从水库取水。生活用水采用地下水。配

套建设干贮灰场，粉煤灰、炉渣、脱硫石膏全部综合利用，暂无法综合利用的送灰场临时贮

存。生产废水主要有化学系统的酸碱废水、脱硫系统的脱硫废水、循环系统的排污水等，拟

处理后回用或排放。

设计煤种和校核煤种基本参数及锅炉烟气中SO2、烟尘初始浓度见表3-1。

表 3-1 设计煤种和校核煤种基本参数及锅炉烟气中SO2、烟尘初始浓度

(注：①《危险化学重大危险源品辩识》(GB18218-2009)规定液氨的临界量为10t;

②锅炉烟气中SO2、烟尘分别执行《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)中

100 mg/Nm3和30 mg/Nm3的排放限值要求。)

问题：

1、提出本项目用水优化方案，说明理由。

2、识别本项目重大危险源，说明理由。

3、评价 SO2排放达标情况。

4、计算高效袋式除尘器的最小除尘效率(石灰石-石膏脱硫系统除尘

效率按50%计。

5、提出一种适宜的酸碱废水处理方式。