计量基础知识

一、 单项选择题共70题每题1分每题的备选项中只有一个最符合题意

1、下列计量规范性文件中属于计量行政法规的是

A《国防计量监督管理条例》

B《计量违法行为处罚细则》

C《中华人民共和国计量法条文解释》

D《制造、修理计量器具许可监督管理办法》

2、企事业单位对所属计量机构的计量违规行为可以做出的处理方式是

A、注销计量标准考核证书 B、给予行政处罚

C、吊销计量机构资质证书 D、给予行政处分

3、某计量所建有一项最高等级社会公用计量标准。为了适应工作需要该所拟筹备建立该项目的次级社会公用计量标准。根据《中华人民共和国计量法实施细则》下列有关该次级

社会公用计量标准的说法中正确的是

A次级社会公用计量标准不需要考核可以开展检定工作

B次级社会公用计量标准应向当地政府计量行政部门申请计量标准考核

C次级社会公用计量标准应向上级政府计量行政部门申请计量标准考核

D.次级社会公用计量标准应向上级政府计量行政部门申请备案与最高等级计量标准合并为

一个计量标准

4、企业为开展内部量值传递拟建立计量标准。下列有关企业申请计量标准考核的说法正确的是

A企业建立的各级计量标准应向相应的法定计量检定机构申请考核

B企业建立的最高计量标准应向相应的法定计量检定机构申请考核

C企业建立的各级计量标准应向相应的政府计量行政部门申请考核

D企业建立的最高计量标准应向相应的政府计量行政部门申请考核

5、企业、事业单位制造标准物质应向申请办理《制造计量器具许可证》

A国务院计量行政部门 B.省级政府计量行政部门

C.市级政府计量行政部门 D.县级政府计量行政部门

6、下列计量技术机构中属于国家法定计量检定机构的是

A.公司计量检定室 B.计量校准公司

C.县计量所 D.企业计量科

7、下列计量活动中不属于计量检定范畴的是

A.检查 B.出具检定证书

C.加标记 D.出具校准报告

8、某企业有一台强制检定计量器具由于当地计量所不具备检定能力根据《中华人民共和国计量法》的规定该企业对该计量器具的做法中正确的是

A.送当地计量所校准

B.送上一级人民政府计量行政部门制定的计量检定机构检定

C.由企业自行检定

D.送其他企业检定

9、根据《仲裁检定和计量调节办法》当事人一方或双方对一次仲裁检定不服的，可向申请二次仲裁检定。

A.原受理仲裁检定申请的政府计量行政部门

B.原承担仲裁检定的计量检定机构

C.上一级政府计量行政部门 D.所在地的司法机关

10、根据《计量检定印、证管理办法》法定计量检定机构签发的检定证书或检定结果通知书上应有

A.检定、核验和主管人员签字

B.检定、核验人员和质量负责人签字

C.检定、核验人员和行政负责人签字

D.检定、核验人员和体系负责人签字

11、下列机构中负责一级注册计量师注册的审批机关是

A省级质量技术监督局 B.省级人力资源与社会保障部门

C国家人力资源与社会保障部门 D.国家质量监督检验检疫总局

12、省质量技术监督局委托计量器具形式评价实验室对某产品进行型式评价。根据《计量器具新产品管理办法》该型式评价实验室的下列做法中正确的是

A.根据《计量器具型式评价大纲编写导则》等的规定，拟定型式评价大纲并由其技术负责人批准后进行型式评价试验。

B.根据该产品国家标准的技术要求和试验方法进行型式评价试验

C.根据其他省制度的地方计量检定规程中的计量检定要求进行型式评价试验

D.根据国家计量检定规程的计量检定要求进行型式评价试验

13、某企业委托进出口公司进口一批测量设备该设备已列入《中华人民共和国进口计量器具型式审查目录》。下列有关办理申请进口计量器具型式批准的做法中正确的是

A.该企业直接向省级政府计量行政部门递交进口计量器具型式批准申请书

B.该企业直接向国务院计量行政部门递交进口计量器具型式批准申请书

C. 进出口公司向省级政府计量行政部门递交进口计量器具型式批准申请书

D. 进出口公司向国务院计量行政部门递交进口计量器具型式批准申请书

14、某计量行政部门的执法人员开展金银饰品计量监督检查，对商场销售标注为20g允许负偏差0.01g的金饰品使用原计量器具核称法进行核称。下列有关核称要求的说法中正确的是

A.核称重量值与标称重量值之差不应超过允许负偏差，并且称重与核称重量值等量的最大允许误差为±0.003g的砝码，砝码示值与商品核称重量值之差不应超过允许负偏差

B.核称重量值与标称重量值之差不应超过允许负偏差，并且称重与核称重量值等量的最大允

许误差为±0.01g的砝码砝码示值与商品核称重量值之差不应超过允许负偏差

C. 核称重量值与标称重量值之差不应超过允许负偏差，并且称重与核称重量值等量的最大允许误差为±0.003g的砝码砝码示值与商品核称重量值之差不应超过允许负偏差的三分之一

D. 核称重量值与标称重量值之差不应超过允许负偏差并且称重与核称重量值等量的最大允许误差为±0.003g的砝码砝码示值与商品核称重量值之差不应超过允许负偏差的三分之一

15、某企业生产定量包装商品下列有关净含量计量要求规定的文件中企业应执行的是

A.相关商品的推荐性国家标准

B.《定量包装商品计量监督管理办法》

C.相关商品的推荐性国家标准和《定量包装商品计量监督管理办法》中要求严格的

D. 相关商品的推荐性国家标准和《定量包装商品计量监督管理办法》中要求宽松的

16、根据《中华人民共和国计量法实施细则》下列技术机构中必须取得计量认证的是

A.社会公正计量行

B.为社会提供公证数据的法定计量检定机构

C. 为社会提供公证数据的产品质量检验机构

D. 为社会提供公证数据的计量校准机构

17、下列法律责任中属于《中华人民共和国计量法》规定的民事法律责任是

A.责令停产整顿 B.罚款

C.赔偿损失 D.责令停业整顿

18、下列技术文件中作为确定计量器具合格与否的法定性文件是

A.计量检定规程 B.国家标准

C.计量校准规范 D.计量操作规程

19、为保护城市环境某地级市批准一批纯电动汽车开展出租营运，由于该款汽车计价器没有国家计量检定规程该市政府计量行政部门拟对电动汽车计价器进行法制管理，下列做法中正的是

A.组织制定地方计量检定规程开展检定

B.要求参照《出租车计价器》国家计量检定规程开展校准

C.向省计量行政部门建议制定地方计量检定规程

D. 要求参照《出租车计价器》国家计量检定规程开展检定

20、下列量值传递要素中不属于国家计量检定系统表规定的内容是

A.计量基准量值传递方法

B.计量标准量值传递方法

C.量值传递框图

D.工作计量器具量值传递方法

21、下列量值表达方式中正确的是

A.给定弧的曲率112

B铜材样品中镉的质量分数3X10-9

C.给定样品的洛氏C标尺硬度150kg负荷下43.5150kg

D.电压表的标称示值区间-5~15V

22、下列与量制有关的说法中正确的是

A.量制是彼此间由非矛盾方程联系起来的一组量

B.洛氏硬度试验中A、B、C、标尺的组合可作为量制的一部分

C.石油燃料辛烷值可作为量制的一部分

D.在给定量制中具有相同量纲的量一定是同类量

23、下列有关计量单位的说法中正确的是

A.计量单位具有根据约定赋予的名称和符号

B.同量纲量的计量单位具有相同的名称和符号

C.不同类的量的计量单位具有不同的名称和符号

D.量纲为一的量的计量单位是数没用专门名称

24、下列计量单位中属于CGS单位制中速度的一贯导出单位是

A.米每秒 B.厘米每秒

C.千米每小时 D.节

25、下列计量单位中属于国际单位制基本单位的是

A、克 B.伏

C、摄氏度 D.坎

26、下列量值中与10-5cm2相等的是

A.10-6dm2 B. .10-9hm2

C. 109nm2 D. 1015fm2

27、下列计量单位中属于我国法定计量单位的是

A.分贝 B.公尺 C.克拉 D.马力

28、下列对于长度量的描述中使用了我国法定计量单位的是

A.地球赤道全长40075.02KM

B.上海港距离香港港823 n mile

C.氢原子的平均直径约为0.5埃

D.织女星与地球距离约为25.3光年

29、根据《通用计量术语及定义》中关于测量的定义测量的先决条件中不包括的是

A.量的描述

B.测量的不确定度

C.测量用的程序

D.合格的测量设备

30、5.20世界计量日是为了纪念

A.国际单位制的执行

B.国际法制计量局的成立

C、《米制公约》的签署

D.国际法制计量组织的成立

31、下列关于被测量的说法中正确的是

A.被测量是指拟测量的对象

B.测量时被测量的量即为定义的被测量

C.在化学中化合物的名称可称作被测量

D.在医学测量中被测量可能是一种生理活动

32、下列描述的量中可认为具有一个单一真值的是

A、真空中光的速度

B.北京地区的自由落体加速度

C.国际千克原器的质量

D.洛氏C标尺硬度

33、下列关于约定量值的说法中正确的是

A.约定量值是由协议赋予某量值的真值

B.约定量值是由约定测量程序定义的量

C.约定量值的测量不确定度不可能为0

D.g=9.80665 m.s2是标准自由落体加速度的约定量值

34、下列电阻器阻值测量结果的表达式中正确的是

A.R=500±1Ωk=2

B.R=500Ω;U95=1Ωveft=9

C.R=500Ω, U=1Ω

D.R=500Ω;UC=0.5Ω,k=2

35、下列有关误差的说法中正确的是

A.测量误差是由测量过程中的错误或过失引起的

B.假设被测量使用真值表征时测量误差是未知的

C.测量误差等于随机测量误差减去系统误差

D.在检测过程中可通过修正消除系统测量误差

36、下列与测量结果有关的描述中正确的是

A、测量准确度可用规定测量条件下的标准偏差表示

B、测量正确度可用规定测量条件下的标准偏差表示

C、测量精密度可用规定测量条件下的标准偏差表示

D、测量误差可用规定测量条件下的标准偏差表示

37、表征测量结果的量值称为

A.测得的量值 B.量的真值

C.约定量值 D.约定真值

38、下列关于测量不确定度的说法中正确的是

A.由系统影响引入的不确定度分量是与测量标准所赋量值有关的分量称为系统不确定度

B.合成标准不确定度仍然是标准偏差是测量结果标准偏差的估计值表征测量结果的分散

性

C.在给定区间内难以判断被测量是否小到无法检出所导致的不确定度分量称为定义的不确定度

D.仪器的测量不确定度通常通过在仪器说明书中给出的有关信息按A类测量不确定度评定

得到

39.下列测量设备中属于敏感器的是

A.热电偶

B.化学试纸

C.压力表

D.涡轮流量计

40、根据《通用计量术语及定义》下列计量器具部件中，属于指示器的是

A.记录笔

B.数显窗

C.记录器

D.指示表

41、测量仪器准确度等级划分的主要依据是测量仪器示值的

A.测量误差

B.最大允许误差

C.测量偏差

D.测量不确定度

42、已知某仪器的测量上限为+100um测量下限为-100um则计算得到的200um是该仪器的

A.示值区间

B.标称示值区间

C.测量区间

D.标称示值区间的量程

43、下列有关灵敏度和鉴别阈的说法中正确的是

A.灵敏度反映的是测量仪器被测量变化引起仪器示值变换的程度

B.灵敏度是测量仪器输出有可察觉到的变化时输入的激励变化

C.鉴别阈是测量系统的示值变化除以相应的被测量值变化所得的商

D.若输入量很小，而其引起的输出量很大则该测量仪器鉴别阈大

44、下列关于仪器漂移产生原因的说法中正确的是

A.仪器漂移既与被测量变化有关，也与影响量变化有关

B. 仪器漂移既与被测量变化无关，也与影响量变化无关

C. 仪器漂移与被测量变化有关，与影响量变化无关

D. 仪器漂移与被测量变化无关，也与影响量变化有关

45、某法定计量检定机构选择20mm量块作为新建量块检定装置的稳定性考核对象每隔2个月测量该量块的实际尺寸，连测5次其测得值分别是20.0001mm、20.0003mm、20.0006mm、20.0004mm、20.0002mm、则该量块检定装置的稳定性为

A.0.0002mm

B.0.0003mm

C.0.0004mm

D.0.0005mm

46、在常温下计量检定员分别测量某压力计0kpa、100kpa、200kpa点的误差，其中0kpa点的压力计检定装置的示值为0.2kpa，则计算得到的-0.20kpa为该压力计的

A.基本误差

B.零位误差

C.基值误差

D.引用误差

47、在《通用计量术语及定义》中测量仪器的额定工作条件是

A.测量仪器计量特性评价或测量结果相互比较时的工作条件

B.测量仪器计量特性不受损害，恢复后仍可使用的工作条件

C.测量仪器按设计性能工作在测量时必须满足的工作条件

D.为使由校准所建立的关系保持有效测量仪器的工作条件

48、下列关于测量结果的计量溯源性的说法中正确的是

A.计量溯源性不能保证其测量不确定度满足给定目的

B.计量溯源性不能保证测量结果的量值的一致性

C.计量溯源性保证测得的测量结果的量值不发生错误

D.计量溯源性保证测量结果获得最高的准确度

49、保存计量基准的计量技术机构在计量基准因某些原因造成其中断量值传递时应向（ ）报告

A.当地计量行政部门

B.国务院计量行政部门

C.省级计量行政部门

D.本单位的主管部门

50、国务院计量行政部门组织对计量基准进行定期复核的周期一般是年

A.8

B.5

C.4

D.3

51、某省计量院建立的最高等级社会公用计量标准应由主持考核

A.国务院计量行政部门

B.当地市政府计量行政部门

C.当地省政府计量行政部门

D.当地县政府计量行政部门

52、企业、事业单位制造标准物质新产品应进行并经评审取得标准物质相应资质证

书。

A.型式评价

B.现场考核

C.型式批准

D.定级鉴定

53、根据《法定计量检定机构考核规范》下列要求中，计量技术机构管理体系应符合的是

A.有全面负责技术运作和确保机构运作质量所需资源的质量负责人

B.有检定、校准或检测设备更新、改造和维持业务工作正常运行的经费保障能力

C.指定检定人员、校准人员、维修人员、监督人员、质量负责人以及技术负责人的代理人

D.赋予技术负责人在任何时候都能保证与质量相关的管理体系得到实施和遵循的责任和权力

54、根据《法定计量检定机构考核规范》下列与机构有关的因素中，对计量技术机构公正性无影响的是

A.组织结构的独立性

B.人员的职业道德

C.经济利于的相关性

D.人员的技术水平

55、根据《法定计量检定机构考核规范》下列内容中，不属于质量方针声明的是

A.机构管理层对持续改进管理体系有效性的承诺

B.机构管理层对经济指标、人才队伍建设以及绩效考核完成情况的承诺

C.机构管理层对良好职业行为和为顾客提供检定、校准和检测服务质量的承诺

D.机构管理层对遵守《法定计量检定机构考核规范》或有关标准的承诺

56、下列关于程序文件的描述中错误的是

A.程序文件的范围应覆盖《法定计量检定机构考核规范》的全部要素

B.一个程序文件只能包括对一个程序的要求

C.程序文件的详略程度应与机构的活动相适应

D.程序文件与质量手册共同构成对质量管理体系的描述

57.某计量技术机构由于事业发展需要新招聘了两名无计量工作经历的硕士研究生，领导马上安排其上岗。以下计量工作中，他们可以从事的工作是

A.从事压力表检定工作，并在证书上签名

B.从事压力表型式评价工作，并在证书上签名

C.从事压力表修理工作，并在记录上签名

D.从事压力表校准工作，并在记录上签名

58检定人员老王在检定一台计量器具之前，对需要使用的计量表准器进进行使用前检查时，发现该标准器没有数字显示。下列对该标准器的处理方法中，错误的是

A加贴标签以清晰表明该设备应停用

B立即执行“不符合工作控制程序”

C修理该标准器继续开展检定工作

D核查该标准器对先前检定、校准和检测的影响

59某地级市计量技术机构建立了一个0. 02级活塞压力计标准装置作为最高等级社会公用计量标准，下列溯源方式中，正确的是

A送到本省计量科学研究院进行检定

B送到附近企业计量技术机构进行检定

c送到附近市级计量技术机构进行校准

D送到中国计量科学研究院进行校准

60.根据《法定计量检定机构考核规范》下列关于计量标准的要求中，错误的是

A计量标准器应由法定计量检定机构或授权的计量技术机构检定或校准

B. 计量标准在任何调整之前或之后均应检定或校准

C计量标准应具有量值传递和溯源框图、周期检定或校准的程序和计划

D. 计量标准器只能用于检定或校准不能用于其他目的

61某计量技术机构的计量标准器枉上次检定后进行了5次期间核查，结果符合要求。到有效期后送到国家法定计量检定机构进行周期检定，检定结果为不合格。该计量技术机构正确的做法是

A检查上次检定以后使用该标准器进行的所有检定和校准

B、检查最后一次核查以后使用该标准器进行的检定和校准

c检查最两次期间核查以后使用该标准器进行的检定和校准

D不检查以前使用该标准器进行的检定和校准继续开展工作

62根据《法定计量检定机构考核规范》下列关于要求、标书和合同的评审的说法中错误的是

A仪器收发单是合同的一种形式所以也应进行评审

B对内部顾客的要求、标书和台同的评审可以简化方式进行

c评审的内容只包括机构自己的工作不包括分包出去的工作

D合同应符台法律、法规规定的要求并得到机构和顾客双方的接受

63某省计量技术机构在开展检定、校准、检测工作时下列有关方法选择的描述中错误的是( )

A开展计量检定时，机构必须使用计量检定规程

B开展校准时若国家已制定计量校准规范，机构应使用满足顾客需要的，对所进行的校准适宜的国家计量校准规范

C 开展计量器具新产品型式评价时，如果设有国家统一型式评价大纲，应使用相关产品标准

D开展用能产品能源效率标识计量检测时，应使用国家统一的用能产品能源效率标识计量检测技术规范

64根据《法定计量检定机构考核规范》下列关于抽样工作的描述中错误的是

A抽样记录不必包含抽样时的环境条件

B商品量及商品包装计量检验的抽样方法国家有规定的按其规定执行

C能源效率标识计量检测的抽样方法按用能产品能源效率标识计量检测技术规范执行

D当顾客对文件规定的抽样程序有偏离、增加或删节的要求时应详细记录这些要求和相关的抽样信息

65检定员老吴为某企业校准一台计量器具并出具了编号为201311270001的 准证书。该企业对校准证书的有关数据提出了疑问，老吴重新对该器具进行了校准，发现绝大部分数据和原来的校准值一致，只有两个数据相差较大，老吴对校准结果进行了重新处理，下列校准证书修改方式中，正确的是( )。

A修改编号为201311270001的校准证书，加盖老吴的印章

B修改编号为201311270001的校准证书，加盖该机构公章

C修改两个错误的数据，重新出具一份编号不变的校准证书

D追加文件说明变更内容，并声明作为编号为2013 11270001校准证书的补充文件

66根据《法定计量检定机构考核规范》，下列关于内部审核活动的描述中错误的是()

A内部审核计划应涉及管理体系的全部要素

B内部审核可以一次完成也可以分多次完成

C. 机构负责人按照日程表的要求和管理层的需要策划和组织内部审核

D内审员经过培训后上岗只要资源允许内审员不得审核其所在部门的工作

67.根据《法定计量检定机构考核规范》下列关于管理评审的描述中错误的是( )

A管理评审由机构最高管理者组织管理评审周期为12个月

B管理评审应包括评价改进的机会和管理体系变更的需求包括质量方针和总体目标变更的需求

C. 管理评审是对机构的管理体系以及检定、校准和检测活动进行评审以确保其持续的适宜性、充分性和有效性

D管理评审应记录管理评审中的发现和由此采取的措施质量负责人应确保这些措施在适当和约定的时间内得到实施

68.根据《法定计量检定机构考核规范》下列关于预防措施的描述中错误的是。

A预防措施程序应包括措施的启动和控制，以确保其有效性

B预防措施可能涉及数据分析，包括趋势和风险分析以及能力验证结果

c预防措施是为消除潜在不合格或其他潜在不期望情况的原因所采取的措施

D预防措施既是事先主动识别改进机会的过程也是对已发现问题或投诉的反应

69.下列安全防护方法中，不属于计量安全防护基本方法的是

A.辨别危险源找到不安全因素

B起草操作规范和安全防护规范

C最大限度的为计量标准设备提供安全防护

D实施计量过程的安全管理保障计量人员的人身安全

70.下列做法中不符合注册计量师诚实守信原则的是

A.严格履行委托合同的有关约定，保证计量技术活动的有关内容，质量和时间要求

B.严格保守在计量技术工作中知悉的国家秘密和他人的商业，技术秘密

C.对了解到的技术内容进行保密，绝不有意地泄露给任何其他人员或机构

D对顾高提供的涉及技术秘密的资抖，除技术细节外，还要详细了解所有信息

二、多项选择题共25题每题2分每题的备选项中有2个或2个以上符合题

意。错选本题不得分少选所选的每个选项得0 5分

71根据《中华人民托和国计量法条文解释》下列关于计量立法最终目的的标述中正确的是。

A保障计量单位制的统一和量值的准确可靠

B促进国民经济和科学技术的发展

C保护广大消费者免受不准确或不诚实测量所造成的危害

D. 保护人民群众的健康和生命财产安全保护国家权益不受侵犯

72根据《中华人民共和国计量法实施细则》下列工作内容中，属于政府计量行政部门职责的有( )。

A.贯彻国家计量工作的方针、政策和规章制度，推行国家法定计量单位

B对制造、修理、销售、使用计量器具实施监督

C.进行计量认证，组织仲裁检定，调解计量纠纷

D监督检查计量法律、法规的实施情况过程中,对违反计量法律、法规的行为并构成犯罪的，追究刑事责任

73下列计量标准中，应接受强制检定的j有

A社会公用计量标准 B部门最高计量标准

C.事业单位最高计量标准 D企业单位计量标准

74根据《计量检定人员管理办法》计量检定人员应履行的义务有

A.参加内部审核

B.参加管理评审

C.保守在计量检定活动中所知悉的商业和技术秘密

D.依照有关规定和计量检定规程开展计量检定活动恪守职业道德

75.根据《制造、修理计量器具许可监督管理办法》下列情形中，原准予制造、修理计量器具许可的质监部门应撤回其许可的情况有

A.依据的法律、法规、规章的修改或者废止导致该许可被终止

B.依据的客观情况发生重大变化导致该许可被终止

C.滥用职权，玩忽职守做出的许可决定

D.许可的计量器具列入国家淘汰或者禁止生产的产品目录

76.下列计量技术的法规的编号中，表示正确的有

A.JJG 37-2005

B.JJF 1156-2006

C.JJG铁道132-2005

D.辽JJG59-2006

77.下列关于量纲的说法中正确的有

A.在国家量制中，质量密度ρ，单位体积的质量的量纲为3dimML

B.在导出某量的量纲时不需考虑该量的标量、向量或张量特性

C.在给定量制中，同类量一定具有相同的量纲

D.在国际量制ISQ中热力学温度的量纲符号为T

78.下列计量单位中属于SI倍数单位的有

A.皮米

B.吉赫

C.千克

D.兆帕

79下列计量单位的使用中，符合我国法定计量单位使用规定的有

A.力矩单位“牛顿米”的中文符号是“牛.米”

B.比热容单位符号是“J/(kg.K)”

C.精密温度计的测量范围是0~50℃

D.浮子式液位计的最大允许误差为±3mm

80.下列特性中，属于计量特点的有

A.准确性

B.法制性

C.溯源性

​D.公正性

81.根据《通用计量术语及定义》下列有关计量学的说法中正确的是

A.计量学是研究测量及其应用的科学

B.计量学是研究有关测量的理论及其测量不确定度较小的应用领域的科学

C.计量学涵盖有关测量的理论及其实践的各个方面，与其测量不确定度无关

D.计量学涵盖有关测量的理论及其不论其测量不确定度大小的所有应用领域

82下列有关测量仪器的说法中，正确的有

A.用于测量以获得被测对象量值的大小

B.既可以是实物量具也可以是测量系统

C.即可用于科学研究也可用于生产活动

D.测量仪器经过计量检定方可使用

83.下列描述的量中，属于影响量的有

A.用安培计测量交流电流的幅度时，交流电流的频率

B.在直接测量人体血浆中血红蛋白浓度时，胆红素的物质的量浓度

C.测量某杆的长度时杆的温度

D.测量摩尔分数时，质谱仪离子源的本底压力

84.补偿系统误差时，可采取的形式有

A.减去修正值 B.从修正值表得到

C.乘以修正因子 D.从修正曲线得到

85.下列测量条件中，属于复现性测量条件的有

A.小王对一台0.01级标准测力仪进行检定时的一组测量条件

B.小王对一台1.0级工作测力仪进行校准时的一组测量条件

C.国际计量局组织的关键比对，在整个比对过程中所使用的一组测量条件

D.某省组织的地方计量比对，在整个比对过程中所使用的一组测量条件

86.标称值为1000克的标准砝码，其校准证书给出的校准值为gms000325.1000，U=24μg，k=3，若cu近似正态分布，且其有效自由度较大，下列有关该砝码测量结果的不确定度的说法中，正确的有

A.该标准砝码的校准值的取值区间的半宽度a=24μg

B.此次校准的测量结果在包含区间内的包含概率P约为95%

C.该砝码作为标准器使用时其引入标准不确定度分量usm=24μg

D.该测量结果可用“3,)000024.0000325.1000(kgms”形式表示

87根据《通用计量术语及定义》，下列有关测量系统调整的说法中正确的有

A. 对测量系统进行量程调整后，通常必须再进行校准

B. 测量系统的调整类型包含测量系统调零，量程调整和偏置量调整

C. 对测量系统的偏置量调整后，通常不必再进行校准

D. 对测量系统的周期性校准可视作对该测量系统调整

88.下列有关仪器测量不确定度的说法中，正确的是

A.仪器测量不确定度通常按A类不确定度评定

B. 仪器测量不确定度可以通过对仪器校准得到

C. 仪器测量不确定度就是仪器说明书中给出的仪器最大允许误差

D. 仪器测量不确定度是由所用测量仪器引起的测量不确定度分量

89.下列计量标准中，必须经政府计量部门考核合格才能使用的有

A.部门最高计量标准 B.企事业单位最高计量标准

C.社会公用计量标准 D. 企事业单位次级计量标准

90.下列描述的计量器具中，属于测量标准的有

A.用于称重的电子天平 B. 用于确定滚珠轴承直径的测长仪

C.用于校准砝码的电子天平 D. 用于检定标准环规直径的测长仪

91.根据《法定计量检定机构考核规范》，计量技术机构制定的不符合工作控制程序应保证

A.对不符合工作的严重性进行评价

B.确定对不符合工作进行管理的责任和权限

C.必要时，立即采取防御措施，并通知顾客取消工作

D.立即进行纠正，同时对不符合工作的可接受性做出决定

92. 根据《法定计量检定机构考核规范》，机构在进行方法确认的过程中，下列做法正确的有

A.通过核查并提供客观证据，以证实某一特定预期用途的特定要求得到满足

B.按预期用途对被确定方法进行评价，所得值的范围和准确度应适应顾客的需求

C.必须采用多种技术的组合以确定某种方法的性能

D.记录所获得的结果、使用的确认程序以及该方法是否适合预期用途的声明

93.李博士入职两天后，承租一台顾客委托的自动化程度较高的计量器具校准任务。他依据产品标准自行编制了校准规范。在使用的标准器未取得计量标准考核证书的情况下，出具了校准证书，证书中仅给出了校准值。根据《法定计量检定机构校准规范》对校准过程控制的要求，上述活动中做法错误的有

A.校准方法未经确认 B.选用的方法为通知顾客

C.未给出校准值的不确定度 D.计量标准未取得资质

94.根据《法定计量检定机构校准规范》，检定人员在记录原始记录出现错误时，应采取的处理方法有

A.对每一错误进行划改，将正确值填写在其旁边，对记录的所有改动应有改动人的签名。

B. 对每一错误进行划改，将正确值填写在其旁边，对记录的所有改动应有改动人的签名缩写

C. 对每一错误进行划改，将正确值填写在其旁边，对记录的所有改动应有改动人的盖章

D.对电子存储的记录采用密码、保留修改轨迹等方式，以避免原始数据未经授权的改动

95. 根据《法定计量检定机构校准规范》，下列有关校准证书的说法中，正确的有

A.校准证书中给出校准值或修正值时，应同时给出他们的不确定度

B.当校准工作被分包时，承担分包工作的实验室应向送校企业出具校准证书或校准报告

C.被校准的仪器已被调整或修理时，如果可获得，校准证书中应给出调整或修理前后的校准结果

D.当依据的校准规范包括复校时间间隔的建议时，校准证书应给出复校时间间隔。