一、单选题：

1、计量是实现（　），保障量值准确可靠的活动。

A、量值传递；

B、测量统一；

C、单位统一；

D、定量确认

2、代表着计量的公益性的是（　）类计量。

A、科学计量；

B、工程计量；

C、法制计量；

D、计量管理

3、企业中的实用计量是属于（　）。

A、科学计量；

B、工程计量；

C、法制计量；

D、计量管理

4、法制计量是由政府或授权机构进行（　）的一种社会公用事业。

A、非强制性；

B、强制性；

C、计量确认；

D、强制管理

5、计量的准确性是指测量结果与被（　）的一致程度。

A、测量基准；

B、测量量值；

C、测量真值；

D、测量标准

1、m2/s这个单位符号，当用于表示运动粘度时，名称应为（　）。

A、二次方米秒；

B、二次方米每秒；

C、平方米每秒；

D、平方米秒

2、当m2/s用于表示覆盖速率时，则名称为（　）

A、二次方米秒；

B、二次方米每秒；

C、平方米每秒；

D、平方米秒

3、法定计量单位的名称，一般指法定计量单位的（ ）。

A、中文名称；

B、英文名称；

C、希腊字母；

D、拉丁字母

4、法定计量单位和词头的符号，单位符号一般为小写字母，只有单位名称来源于（　）时，其符号的第一个字母大写。

A、中文名；

B、拉丁字母；

C、希腊字母；

D、人名

5、下列表示力矩单位牛顿米的符号的表达方式，（　）是错误的。

A、N·m；

B、Nm；

C、牛·米；

D、牛米

6、下列表示单位符号的表达方式，（　）是正确的。

A、W/（K·m）；

B、W/K/m；

C、W/K·m；

D、W/（K·m）－1

7、对“16℃”的正确读法是（ ）。

A、摄氏16度；

B、16度；

C、16摄氏度；

D、16度C

8、测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的（ ），称为标称范围。

A、显示范围；

B、示值范围；

C、计量范围；

D、测量值

9、额定电流为15A的电能表，其输入电流不得超过（　）A。

A、20；

B、18；

C、15；

D、10

10、按使用范围和额定值划分，下列排列顺序（　）是正确的。

A、参考条件<额定操作条件<极端条件；< p="">

B、参考条件<极端条件<额定操作条件；< p="">

C、额定操作条件<参考条件<极端条件；< p="">

D、极端条件<额定操作条件<参考条件< p="">

11、在规定的条件下，为确定测量仪器所指示的量值或实物量具所代表的量值，与对应的由其测量标准所复现的量值之间关系的一组操作，称为（　）。

A、检定；

B、测量；

C、校对；

D、校准

12、检定具有法制性，其对象是（　）范围内的测量仪器。

A、全国；

B、企业；

C、法制管理；

D、所有

13、法定计量单位是由（　）承认、具有法定地位的计量单位。

A、国家政策；

B、国家法律；

C、政府机关；

D、政府计量行政主管部门

14、国际标准（　）规定了国际单位制的构成及其使用方法。

A、ISO9001；

B、ISO9004；

C、ISO31；

D、ISO1000

15、国际单位制是在（　）的基础上发展起来的一种一贯单位制。

A、基本单位；

B、米制；

C、长度单位制；

D、导出单位

16、国际单位制的通用符号为（　）。

A、SJ；

B、SI；

C、S；

D、SH

17、我国法定计量单位的主体是（　）单位。

A、SI基本；

B、SI导出；

C、SI；

D、非SI

18、我国法定计量单位包括SI辅助单位在内的具有专门名称的SI导出单位共有（　）个。

A、7；

B、16；

C、20；

D、21

19、SI导出单位是用SI基本单位以（　）形式表示的单位。

A、运算；

B、代数；

C、计算；

D、数字

20、热和能的单位“焦”用SI基本单位表示时应为（　）。

A、kg·m/s2；

B、N/m2；

C、N·m；

D、J/S

1、m2/s这个单位符号，当用于表示运动粘度时，名称应为（　）。

A、二次方米秒；

B、二次方米每秒；

C、平方米每秒；

D、平方米秒

2、当m2/s用于表示覆盖速率时，则名称为（　）

A、二次方米秒；

B、二次方米每秒；

C、平方米每秒；

D、平方米秒

3、法定计量单位的名称，一般指法定计量单位的（ ）。

A、中文名称；

B、英文名称；

C、希腊字母；

D、拉丁字母

4、法定计量单位和词头的符号，单位符号一般为小写字母，只有单位名称来源于（　）时，其符号的第一个字母大写。

A、中文名；

B、拉丁字母；

C、希腊字母；

D、人名

5、下列表示力矩单位牛顿米的符号的表达方式，（　）是错误的。

A、N·m；

B、Nm；

C、牛·米；

D、牛米

6、下列表示单位符号的表达方式，（　）是正确的。

A、W/（K·m）；

B、W/K/m；

C、W/K·m；

D、W/（K·m）－1

7、对“16℃”的正确读法是（ ）。

A、摄氏16度；

B、16度；

C、16摄氏度；

D、16度C

8、测量仪器的操纵器件调到特定位置时可得到的（ ），称为标称范围。

A、显示范围；

B、示值范围；

C、计量范围；

D、测量值

9、额定电流为15A的电能表，其输入电流不得超过（　）A。

A、20；

B、18；

C、15；

D、10

10、按使用范围和额定值划分，下列排列顺序（　）是正确的。

A、参考条件<额定操作条件<极端条件；< p="">

B、参考条件<极端条件<额定操作条件；< p="">

C、额定操作条件<参考条件<极端条件；< p="">

D、极端条件<额定操作条件<参考条件< p="">