温馨提示：以下真题答案由网友回忆提供，真题及答案仅供参考!

一、单项选择题

1.不是采用变形铝合金材料制作的产品()。

A.油罐

B.管道

C.铆钉

D.铸件

答案：D

2.反映锅炉工作强度的指标是什么()。

A.蒸发量

B.工作压力

C.锅炉受热面蒸发率

D.工作温度

答案：C

3.暂缺

4.大面积混凝土楼板支模采用什么测量仪器()。

A.水准仪

B.激光平面仪

C.激光准直仪

D.经纬仪

答案：B

5.起重作业中平衡梁的选用不包括哪些条件()。

A.设备的重量

B.结构特点

C.

D.现场环境要求

答案：C

6.不属于钢结构所用焊接材料到货批次复验的情况()。

A.建筑结构等级为二级的一级焊缝

B.重级工作制吊车梁结构的一级焊缝

C.大跨度的二级焊缝

D.设计要求

答案：C

7.不属于配电装置送电验收检查的要求()。

A.校相

B.电压

C.施工图

D.

答案：D

8.不符合高强度螺栓连接要求的是()。

A.宜在螺栓终拧1h~24h 之前完成检查

B.除垫片外，高强螺栓和螺母均应符合规定的要求

C.

D.

答案：B

9.锅炉受热面通球试验与清理的施工程序的紧前工作时那个()。

A.联箱找正划线

B.合金设备光谱复查

C.组件吊装

D.管子就位对口焊接

答案：B

10.仪表测量精度为纵向0.10/1000、横线0.05/1000，应采用哪种精度的仪表()。

A.0.2

B.0.15

C.0.10

D.0.05

答案：D

11.采用 St 级除锈的方法是()。

A.手工除锈

B.喷射除锈

C.抛射除锈

D.酸洗除锈

答案：A

12.对防潮层和绝热层均可以适用的方法()。

A.浇筑法

B.喷涂法

C.捆扎法

D.粘贴法

答案：C

13.对酸性渣和碱性渣均具有抗侵蚀作用的耐火砖是()。

A.高铝砖

B.硅砖

C.镁铝砖

D.镁砖

答案：A

14.那个不是卫生器具的分项工程内容()

A.卫生器具

B.卫生器具排水管道

C.

D.试验与调试

答案：C

15.下列自动扶梯不属于必须通过安全电路完成的情况()

A.无控制电压

B.踏板上有异物

C.电路接地的故障

D.过载

答案：B

16.不属于消防工程现场检查的内容()。

A.生产装置的性质

B.消防人员的数量

C.消防车通道的布置

D.各类消防设施的配备

答案：B

17.文件见证点主要检查的内容()

A.原材料的质量证明文件

B.试验记录

C.人员资质证明

D.

答案：D

18.与分包公司协调管理的重点不包括哪些()

A.施工进度计划

B.临时设施设置

C.质量安全制度知道

D.

答案：D

19.不属于发电厂的电力调度设施保护范围的是( )。

A.发电厂调度场所

B.发电交通设施

C.电力调度通信设施

D.电网运行控制设施

答案：B

20.子单位工程验收结论应该由( )签字?。

A.建设单位项目负责人

B.施工单位

C.建立工程师

D.设计单位负责人

答案：A

二、多项选择题

22.离心泵单机试运转后应完成的工作()。

A.应关闭泵的入口阀门

B.关闭附属系统的阀门

C.用清水冲洗泵

D.放净泵内积存的液体

E.整理记录

答案：ABCD

23.文明施工的内容()。

A.材料堆放

B.社区服务

C.施工场地管理

D.

E.

答案：ABC

24.内保温金属风管施工技术适用于哪些()。

A.低压空调系统

B.中压空调系统

C.高压空调系统

D.净化空调系统

E.防排烟系统

答案：AB

25.经济技术方案的重要性比较()。

A.推广应用的价值比较

B.一次性投资总额

C.技术创新程度

D.社会效益的比较

E.....重要性

答案：AD

26.合同变更的范围()。

A.减少合同中的工作

B.转由他人实施的工作

C.改变合同中的质量标准

D.改变工程的位置和尺寸

E.

答案：ACD

27. 符合柔性短管的要求()。

A.柔性短管采用不燃材料

B.采用透气的柔性材料

C.短管长度为300mm

D.柔性短管与风管连接采用抱箍固定

E.采用压板铆接

答案：AE

28.灯具的安装要求()。

A.露天灯具应载灯具侧面设置泄水孔

B.灯具接线盒采用防护等级不小于 IPX5的防水接线盒

C.水下灯具采用导管保护时，应采用塑料导管

D.埋地灯的接线盒应采用防护等级为 IPX7的防水接线盒

E.....IPX3级

答案：BCD

案例分析(一)

A 公司承接了一栋大厦的安全技术防范系统安装工程，其中有视频监控系统、入侵报警系统、出入口控制系统、电子巡查系统、停车库管理系统。

视频监控系统施工进度计划表

问题

1.本次视频监控系统施工进度计划为什么被监理工程师否定?应如何调整?编制进度计划时还应关注哪几项专业工程进度?

2.材料进场应根据什么文件对材料数量和质量验收?验收工作按那些规定进行的?

3.视频监控系统采用什么类型电缆?(RVVP-2*0.5 控制线、19SYV-75-5 视频线、19VVP-2*1.0 电源线、上述是背景电线的型号)电缆外护套采用什么塑料?电缆外导体内径分别是多少?

4.摄像机、探测器，出入口识读设备、电子巡查信息识读器等设备最少抽检多少台?

检查并调整对云台、镜头等的遥控功能，应排除那些不良现象?

案例分析(二)

轮胎式起重机首检日期为 2017 年 5 月 8 日，2018 年 6 月 20 日 B 公司让轮胎式起重机进场施工。

起重机编制安全专项方案

问题：

1. 监理工程师对轮胎式起重机不得进场是否合理?理由是什么?

2. 起重机安装专项方案审核批准是否合理?理由是什么?起重机吊装工艺计算书包括哪些内容?

3. 还应补充塔内密闭空间施工的哪些措施?

4.请问水平干管和立管的连接方式是否合理?正确的是什么?

[NT:PAGE=案例分析(三)$]

案例分析(三)

净化空调竣工验收时间为2016年8月6日，2018年8月26日空调制冷系统有问题。

问题：

1. 空调工程的保修期是否到期?理由是什么?到期实际是哪天?

2. 净化空调为 N7级属于那种压力系统?风管按照制作的原因，发生震动和噪声的原因是什么?

3. 罐壁强度及严密性试验的方法和合格标准要求?

4.

案例分析(四)

问题

1、电梯随机文件还有那些?电气原理图有哪些内容?

2、监理工程师制止导轨安装是否正确?(背景内容：施工单位在设备开箱后，即进行导轨安装)电梯施工前应履行哪些手续?

3、施工成本控制措施的内容?(背景内容：施工单位对人工费和材料费进行了控制，降低了材料成本，提高了劳动生产率)

4、曳引式电梯的曳引能力试验时，轿厢在行程下部范围的下行应载有多少额定载重量?应分别停层几次?观光电梯和乘客电梯额定运行速度范围?

5、电梯同时进行竣工预验收和复检是否正确?理由是什么?

案例分析(五)

锅炉再热器进口压力为4.03MPa，出口压力为3.83MPa。

锅炉再热器进口联箱处和出口联箱处各设置一块压力表，压力表精度为1.0级;试压泵出口处也设置了一块压力表，精度相同。

锅炉升压至试验压力后，保持稳定压力，压力降为0.35MPa，其压力稳定无异常变化。

锅炉钢立柱型钢表面检查有重合层和裂纹等缺陷。锅炉钢立柱采用 Q345B 材料制作。

问题

1. 锅炉安装前还应该提交哪些告知材料?

2、

3、请问锅炉钢立柱检查的缺陷应该如何处理?Q345B 材料是否需要进行光谱分析?

4、阀门安装方式是否正确?请画出正确的安装图。

5、请列式计算锅炉水压试验压力?请问锅炉压力应该以哪个进口还是出口为准?锅炉的压力试验是否合格?水压试验用的压力表数量和精度是否符合要求?