## ​2017一级消防工程师《消防安全技术实务》真题及答案

19.根据防排烟系统的联动控制设计要求，当(　　)时，送风口不会动作。

A.同一防护区内一只火灾探测器和一只手动报警按钮报警

B.联动控制器接收到送风机启动的反馈信号

C.同一防护区内两只独立的感烟探测器报警

D.在联动控制器上手动控制送风口开启

参考答案：B

20.关于地铁车站安全出口设置的说法，错误的是(　　)

A.每个站厅公共区应设置不少于2个直通地面的安全出口

B.安全出口同方向设置是，两个安全出口通道口部之间净距不应小于5m

C.地下车站的设备与管理用房区域安全出口的数量不应少于2个

D.地下换乘车站的换成通道不应作为安全出口

参考答案：B

A.40

B.60

C.80

D.100

参考答案：C

90.关于消防水泵控制的说法，正确的有(　　)

A.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的启动

B.消防水泵出水干管上设置的压力开关应能控制消防水泵的停止

C.消防控制室应能控制消防水泵启动

D.消防水泵控制柜应能控制消防水泵启动，停止

E.手动火灾报警按钮信号应能直接启动消防水泵

参考答案：ACD