2022年度注册电气工程师（供配电）执业资格考试

专业考试规程、规范、标准及设计手册

一．规程、规范、标准：

1．《防止静电事故通用导则》GB 12158-2006；

2．《电能质量 供电电压偏差》GB/T 12325-2008；

3．《电能质量 电压波动和闪变》GB/T 12326-2008；

4．《电流对人和家畜的效应 第一部分：通用部分》GB/T 13870.1-2008；

5．《电流对人和家畜的效应 第二部分：特殊情况》GB/T 13870.2-2016；

6．《电能质量 公用电网谐波》GB/T 14549-1993；

7．《电能质量 三相电压不平衡》GB/T 15543-2008；

8．《低压电气装置 第5-54部分：电气设备的选择和安装 接地配置和保护导体》GB/T 16895.3-2017；

9．《低压电气装置 第4-43部分：安全防护 过电流保护》GB 16895.5-2012；

10．《低压电气装置 第4-44部分:安全防护 电压骚扰和电磁骚扰防护》GB/T 16895.10-2010；

11．《低压电气装置 第4-41部分：安全防护 电击防护》GB/T 16895.21-2020；

12．《电击防护 装置和设备的通用部分》GB/T 17045-2020；

13.《电气简图用图形符号 第7部分：开关、控制和保护器件》GB/T 4728.7-2008

14．《建筑设计防火规范》GB 50016-2014（2018年版）；

15．《建筑照明设计标准》GB 50034-2013；

16．《人民防空地下室设计规范》GB 50038-2005；

17．《供配电系统设计规范》GB 50052-2009；

18．《20kV及以下变电所设计规范》GB 50053-2013；

19．《低压配电设计规范》GB 50054-2011；

20．《通用用电设备配电设计规范》GB 50055-2011；

21．《建筑物防雷设计规范》GB 50057-2010；

22．《爆炸危险环境电力装置设计规范》GB 50058-2014；

23．《35kV～110kV变电站设计规范》GB 50059-2011；

24．《3～110kV高压配电装置设计规范》GB 50060-2008；

25．《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061-2010；

26．《电力装置的继电保护和自动装置设计规范》GB/T 50062-2008；

27．《电力装置电测量仪表装置设计规范》GB/T 50063-2017；

28．《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB/T 50064-2014；

29.《交流电气装置的接地设计规范》GB/T 50065-2011；

30.《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》GB 50067-2014；

31．《人民防空工程设计防火规范》GB 50098-2009；

32. 《工业电视系统工程设计标准》GB/T 50115-2019；

33．《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116-2013；

34．《石油化工企业设计防火标准》GB 50160-2008（2018年版）；

35．《数据中心设计规范》GB 50174-2017；

36．《民用闭路监视电视系统工程技术规范》GB 50198-2011；

37.《有线电视网络工程设计标准》GB/T 50200-2018；

38．《电力工程电缆设计标准》GB 50217-2018；

39．《并联电容器装置设计规范》GB 50227-2017；

40．《火力发电厂与变电站设计防火标准》GB 50229-2019；

41．《电力设施抗震设计规范》GB 50260-2013；

42．《综合布线系统工程设计规范》GB 50311-2016；

43．《智能建筑设计标准》GB 50314-2015；

44.《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2012；

45.《安全防范工程技术标准》GB 50348-2018；

46．《厅堂扩声系统设计规范》GB 50371-2006；

47．《入侵报警系统工程设计规范》GB 50394-2007；

48．《视频安防监控系统工程设计规范》GB 50395-2007；

49．《出入口控制系统工程设计规范》GB 50396-2007；

50.《视频显示系统工程技术规范》GB 50464-2008；

51.《公共广播系统工程技术标准》GB/T 50526-2021；

52.《会议电视会场系统工程设计规范》GB 50635-2010；

53．《电子会议系统工程设计规范》GB 50799-2012；

54．《电力工程直流电源系统设计技术规程》DL/T 5044-2014；

55．《导体和电器选择设计技术规定》DL/T 5222-2005；

56．《民用建筑电气设计标准》GB51348-2019；

57．《住宅建筑电气设计规范》JGJ 242-2011。

58.《消防应急照明和疏散指示系统技术标准》GB51309-2018

59.《用能单位能源计量器具配备和管理通则》GB 17167-2006

60.《电力变压器能效限定值及能效等级》GB 20052-2020

61.《绿色建筑评价标准》GB/T 50378-2019

62.《电磁环境控制限值》GB 8702-2014

63.《配电变压器能效技术经济评价导则》DL/T 985-2012

64.《电力变压器经济运行》GB∕T 13462-2008

注：以上所有规程、规范、标准以考试年度1月1日以前实施的最新版本为准。

二．设计手册：

1．《工业与民用供配电设计手册》（第四版）中国航空工业规划设计研究院等编，中国电力出版社；

2．《钢铁企业电力设计手册》《钢铁企业电力设计手册》编委会编，冶金工业出版社；

3．《照明设计手册》（第三版）北京照明学会照明设计专业委员会编，中国电力出版社；

4．《电力工程高压送电线路设计手册》（第二版）东北电力设计院编，中国电力出版社。

注：设计手册的内容与规程、规范、标准不一致之处，以规程、规范、标准为准。