2022年全国注册公用设备工程师（动力）执业资格考试

主要适用规范、标准目录

| 序号 | 名 称 | 标准号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 锅炉房设计标准(附条文说明) | GB 50041-2020 |  |
| 2 | 大中型火力发电厂设计规范(附条文说明) | GB 50660-2011 |  |
| 3 | 小型火力发电厂设计规范(附条文说明) | GB 50049-2011 |  |
| 4 | 城镇供热管网设计规范(附条文说明) | CJJ 34-2010 | 单行本 |
| 5 | 火力发电厂汽水管道设计规范 | DL/T 5054-2016 |  |
| 6 | 锅炉安全技术规程 | TSG 11-2020 |  |
| 7 | 工业锅炉水质 | GB/T 1576-2018 |  |
| 8 | 城镇供热直埋热水管道技术规程 | CJJ/T 81-2013 |  |
| 9 | 城镇供热直埋蒸汽管道技术规程 | CJJ/T 104-2014 |  |
| 10 | 锅炉大气污染物排放标准 | GB 13271-2014 |  |
| 11 | 工业用水软化除盐设计规范 | GB/T 50109-2014 |  |
| 12 | 城镇燃气设计规范（2020版） | GB 50028-2006 |  |
| 13 | 城镇燃气加臭技术规程 | CJJ/T 148-2010 |  |
| 14 | 人工制气厂站设计规范 | GB 51208-2016 |  |
| 15 | 工业企业煤气安全规程 | GB 6222-2005 |  |
| 16 | 压缩天然气供应站设计规范 | GB 51102-2016 |  |
| 17 | 爆炸危险环境电力装置设计规范 | GB 50058-2014 |  |
| 18 | 发生炉煤气站设计规范 | GB 50195-2013 |  |
| 19 | 城镇燃气规划规范 | GB/T 51098-2015 |  |
| 20 | 工作场所有害因素职业接触限值 化学有害因素 | GBZ 2.1-2019 |  |
| 21 | 压力管道定期检验规则－公用管道 | TSG D7004-2010 |  |
| 22 | 建筑设计防火规范(2018版) | GB 50016-2014 |  |
| 23 | 建筑机电工程抗震设计规范 | GB 50981-2014 |  |
| 24 | 压力管道规范－工业管道 | GB/T 20801.2-2020 |  |
| 25 | 压缩空气站设计规范 | GB 50029-2014 |  |
| 26 | 压缩空气 第1部分：污染物净化等级 | GB/T 13277.1-2008 |  |
| 27 | 氧气站设计规范 | GB 50030-2013 |  |
| 28 | 氢气站设计规范 | GB 50177-2005 |  |
| 29 | 加氢站技术规范(2021版) | GB 50516-2010 |  |
| 30 | 医用气体工程技术规范 | GB 50751-2012 |  |
| 31 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | GB 12348-2008 |  |
| 32 | 工业企业噪声控制设计规范 | GB/T 50087-2013 |  |
| 33 | 工业金属管道设计规范（2008版） | GB 50316-2000 |  |
| 34 | 水电解制氢系统能效限定值及能效等级 | GB 32311-2015 |  |
| 35 | 水电解制氢系统技术要求 | GB/T 19774-2005 |  |
| 36 | 特种设备生产和充装单位许可规则 | TSG 07-2019 |  |
| 37 | 大宗气体纯化和输送系统工程技术规范 | GB 50724-2011 |  |

参考资料：

《全国勘察设计注册公用设备工程师动力专业考试复习教材》（封面红圈内印有“新版”二字）机械工业出版社2019年出版。

以上资料由全国勘察设计注册公用设备工程师专业管理委员会组织编写。

（封面红圈内印为“热力”、“燃气”“气体”等分册出版物为非法印刷品，不得带入考场！）