2022年全国注册公用设备工程师（给水排水）执业资格考试

和复习用规范、法规及复习参考教材

| 序号 | 名 称 | 标 准 号 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一 给水、排水工程规范、标准 红色为新版 |
| 1-1 | 室外给水设计标准 | GB 50013－2018 |  |
| 1-2 | 室外排水设计标准 | GB 50014—2021 |  |
| 1-3 | 城市排水工程规划规范 | GB 50318—2017 |  |
| 1-4 | 城镇污水再生利用工程设计规范 | GB 50335—2016 |  |
| 1-5 | 城镇径流污染控制调蓄池技术规程 | CECS 416-2015 |  |
| 1-6 | 城镇给水排水技术规范 | GB 50788 - 2012 |  |
| 二 建筑给水排水规范、标准 |
| 2-1 | 建筑给水排水设计标准 | GB 50015—2019 |  |
| 2-2 | 二次供水工程技术规程 | CJJ 140-2010 |  |
| 2-3 | 民用建筑节水设计标准 | GB 50555—2010 |  |
| 2-4 | 游泳池给水排水工程技术规程 | CJJ 122—2017 |  |
| 2-5 | 建筑与小区管道直饮水系统技术规程 | CJJ/T 110—2017 |  |
| 2-6 | 建筑中水设计标准 | GB 50336—2018 |  |
| 2-7 | 建筑与小区雨水控制及利用工程技术规范 | GB 50400—2016 |  |
| 2-8 | 民用建筑太阳能热水系统应用技术标准 | GB 50364-2018 |  |
| 2-9 | 建筑屋面雨水排水系统技术规程 | CJJ 142-2014 |  |
| 2-10 | 建筑机电工程抗震设计规范 | GB 50981—2014 |  |
| 2-11 | 公共建筑节能设计标准 | GB 50189-2015 |  |
| 2-12 | 人民防空地下室设计规范 | GB 50038-2005 |  |
| 2-13 | 建筑设计防火规范 | GB50016—2014(2018版) |  |
| 2-14 | 自动喷水灭火系统设计规范 | GB 50084—2017 |  |
| 2-15 | 消防给水及消火栓系统技术规范 | GB 50974—2014 |  |
| 2-16 | 自动跟踪定位射流灭火系统技术标准 | GB 51427-2021 |  |
| 2-17 | 水喷雾灭火系统技术规范 | GB 50219—2014 |  |
| 2-18 | 细水雾灭火系统技术规范 | GB 50898-2013 |  |
| 2-19 | 泡沫灭火系统技术标准 | GB 50151-2021 |  |
| 2-20 | 气体灭火系统设计规范 | GB 50370—2005 |  |
| 2-21 | 汽车库、修车库、停车场设计防火规范 | GB 50067—2014 |  |
| 2-22 | 人民防空工程设计防火规范 | GB 50098-2009 |  |
| 三、参考教材 |
| 1 | 全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业执业资格考试教材（2022年版） 1、2、3、4册 | 中国建筑工业出版社 |  |
| 2 | 全国勘察设计注册公用设备工程师给水排水专业考试必备规范精要选编（2022年版） | 中国建筑工业出版社 |  |
| 四、复习参考用规范 |
| 4-1 | 生活饮用水卫生标准 | GB 5749-2006 |  |
| 4-2 | 地表水环境质量标准 | GB 3838—2002 |  |
| 4-3 | 地下水质量标准 | GB/T 14848-2017 |  |
| 4-4 | 污水综合排放标准 | GB 8978—1996（相关部分由GB 18456—2005、GB 20426—2006、GB 20425—2006替代） |  |
| 4-5 | 污水排入城镇下水道水质标准 | GB/T 31962-2015 |  |
| 4-6 | 城市污水再生利用 景观环境用水水质 | GB/T 18921-2019 |  |
| 4-7 | 城市污水再生利用 城市杂用水水质 | GB/T 18920-2020 |  |
| 4-8 | 城镇污水处理厂污染物排放标准 | GB 18918—2002 |  |
| 4-9 | 城市给水工程规划规范 | GB 50282-2016 |  |
| 4-10 | 城市工程管线综合规划规范 | GB 50289-2016 |  |
| 4-11 | 《泵站设计规范》 | GB 50265-2010 |  |